## 실행예정 (hidden)
안산초지현장 수경시설 실행내역서
구 분 | 도급계약 (변경예정) | 실행내역 |  |  | 실행율 | 비고
|  | 직영 | 외주계약 | 계
생태연못 | 64000000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
리니어폰드 | 50000000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
조형폰드 | 56000000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
합계금액 | 170000000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!

## 수경시설공사(공내역서)
공종 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 생태연못 조성 및 설비공사 | ■실면적:142M2, ■실둘레:94M | 개소 | 1
터파기 | 기계,인력 | M3 | 213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잔토처리 | 기계,인력 | M3 | 149.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
되메우기 | 기계,인력 | M3 | 63.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
원지반다짐 | 기계,인력 | M2 | 213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
부직포 | 400G,(2)회 | M2 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EPDM 방수쉬트 | 1.5T | M2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
모래 | T200 | M3 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자갈 깔기(호박돌) | T100 | M3 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자연석놓기(현무암) | 3목~12목 | TON | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
연못 세척 | - | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBMERSIBLE PUMP | SP30-1, 1.5KW, 80A(그런포스) | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBMERSIBLE PUMP | SP17-1, 1.1KW, 65A(그런포스) | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배수펌프(삼상) | AP12.50.11,3, 1.8KW, 50A(그런포스) | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP STRAINER | SP30-1, 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP STRAINER | SP17-1, 65A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP SUPPORT | 2HP | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PANCHECK | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PANCHECK | 65A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PANCHECK | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLEXBLE JOINT | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLEXBLE JOINT | 65A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLEXBLE JOINT | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BUTTER FLY V.V | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BUTTER FLY V.V | 65A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BUTTER FLY V.V | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BALL V.V SCREWED | 15A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BALL V.V SCREWED | 25A | EA | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
제수벨브 소프트실 | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOLENOID V/V | 25A(10K) | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 50A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 65A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 80A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
제수변 STS FLANGE | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GASKET | 50A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GASKET | 65A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GASKET | 80A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*65L | SET | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*110L | SET | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*130L | SET | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-BOLT-NUT | 65A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-BOLT-NUT | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-BOLT-NUT | 80A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
편 NIPPLE | 15A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
편 NIPPLE | 25A | EA | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장 편 NIPPLE | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장 편 NIPPLE | 65A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장 편 NIPPLE | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 50A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 65A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 100A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 25A | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 50A | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 65A | M | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 80A | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 100A | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 25A | EA | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 50A | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 65A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 80A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 100A | EA | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS TEE | 100A*100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS CAP | 65A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS CAP | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE BOX | D:250 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE KEY | L:1000 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE COVER | D:250 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AUTO SUPPLY SYSTEM | 50A | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BY PASS BOX(50A) | 1100*550*400 | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUPPLY INLET | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
WATER DETECTER | 4P | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLOOR DRAIN | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVER FLOW | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MAIN JOINT BOX | 10C | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JOINT BOX | 5C | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
캔들노즐 | 25A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED WATER LIGHT(관통형) | 9W,25A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
순환노즐 | 25A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UV STERILIZER | [39-6] | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CONTROL PANEL | STS옥외함 | 면 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
수경제어공사 | 전기 입선 및 설치 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INVERTER &SOLENOID 제어 | 전기 입선 및 설치 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
설비공사 잡자재 | 재료비의3% | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
설비공사 공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 리니어폰드 설비공사 |  | 개소 | 1
SUBMERSIBLE PUMP | SP46-1, 3.0KW, 100A(그런포스) | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배수펌프(삼상) | AP12.50.11,3, 1.8KW, 50A(그런포스) | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP STRAINER | SP46-1, 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP SUPPORT | 2HP | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP SUPPORT | 4HP | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PANCHECK | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PANCHECK | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLEXBLE JOINT | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLEXBLE JOINT | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BUTTER FLY V.V | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BUTTER FLY V.V | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BALL V.V SCREWED | 15A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BALL V.V SCREWED | 50A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
제수벨브 소프트실 | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 50A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 100A | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
제수변 STS FLANGE | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GASKET | 50A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GASKET | 100A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*65L | SET | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*110L | SET | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*130L | SET | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-BOLT-NUT | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-BOLT-NUT | 80A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
편 NIPPLE | 15A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
편 NIPPLE | 50A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장 편 NIPPLE | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장 편 NIPPLE | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 50A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 100A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 125A | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 50A | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 100A | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS BENDING PIPE | 100A | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 125A | M | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 50A | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 100A | EA | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 125A | EA | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS TEE | 100A*50A | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS TEE | 100A*100A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS CAP | 100A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE BOX | D:250 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE KEY | L:1000 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE COVER | D:250 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AUTO SUPPLY SYSTEM | 50A | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BY PASS BOX(50A) | 1100*550*400 | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUPPLY INLET | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
WATER DETECTER | 4P | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLOOR DRAIN | 50A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLOOR DRAIN | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVER FLOW | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS CANOPY | 50A | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MAIN JOINT BOX | 10C | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JOINT BOX | 5C | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED WATER LIGHT(매립형) | 9W | EA | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED LIGHT COVER(매립형용) | D200*3T | EA | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S.B FILTER(D) | 1000*470*300(D) | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CONTROL PANEL | STS옥외함 | 면 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
수경제어공사 | 전기 입선 및 설치 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잡자재 | 재료비의3% | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. 조형폰드 설비공사 |  | 개소 | 1
SUBMERSIBLE PUMP | SP60-2, 5.5KW, 100A(그런포스) | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBMERSIBLE PUMP | SP30-1, 1.5KW, 80A(그런포스) | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배수펌프(삼상) | AP12.50.11,3, 1.8KW, 50A(그런포스) | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP STRAINER | SP30-1, 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP STRAINER | SP60-2, 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP SUPPORT | 2HP | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP SUPPORT | 7.5HP | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PANCHECK | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PANCHECK | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PANCHECK | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLEXBLE JOINT | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLEXBLE JOINT | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLEXBLE JOINT | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BUTTER FLY V.V | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BUTTER FLY V.V | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BUTTER FLY V.V | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BALL V.V SCREWED | 15A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BALL V.V SCREWED | 25A | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
제수벨브 소프트실 | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOLENOID V/V | 25A(10K) | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 50A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 80A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 100A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
제수변 STS FLANGE | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GASKET | 50A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GASKET | 80A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GASKET | 100A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*65L | SET | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*110L | SET | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*130L | SET | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-BOLT-NUT | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-BOLT-NUT | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-BOLT-NUT | 80A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
편 NIPPLE | 15A | EA | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
편 NIPPLE | 25A | EA | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장 편 NIPPLE | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장 편 NIPPLE | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장 편 NIPPLE | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 25A | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 50A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 100A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 25A | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 50A | M | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 80A | M | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 100A | M | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 25A | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 50A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 80A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 100A | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS TEE | 100A*100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS CAP | 80A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS CAP | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP PIT COVER | 2000*2500 | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE BOX | D:250 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE KEY | L:1000 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE COVER | D:250 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AUTO SUPPLY SYSTEM | 50A | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BY PASS BOX(50A) | 1100*550*400 | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUPPLY INLET | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
WATER DETECTER | 4P | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLOOR DRAIN | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVER FLOW | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MAIN JOINT BOX | 10C | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JOINT BOX | 5C | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
샤프노즐 | 15A | EA | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
캔들노즐 | 25A | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED WATER LIGHT(관통형) | 9W,25A | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED WATER LIGHT(STAND TYPE) | 9W | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED STAND | - | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S.B FILTER(D) | 1000*470*300(D) | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CONTROL PANEL | STS옥외함 | 면 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
수경제어공사 | 전기 입선 및 설치 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INVERTER &SOLENOID 제어 | 전기 입선 및 설치 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잡자재 | 재료비의3% | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0