## 수경시설 내역서
공종 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 수경시설 설비공사 |  | 개소 | 1
SUBMERSIBLE PUMP | PSS8-5, 1.1KW, 50A | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBMERSIBLE PUMP | PSS3-5, 0.37KW, 32A | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배수펌프(단상) | PD-A751M, 0.95KW, 50A | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP STRAINER | SP8-5, 50A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP STRAINER | SP3-5, 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP SUPPORT | 1HP | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUMP SUPPORT | 2HP | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PANCHECK | 32A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PANCHECK | 50A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLEXBLE JOINT | 32A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLEXBLE JOINT | 50A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BALL V.V SCREWED | 32A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BUTTER FLY V.V | 50A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
제수벨브 소프트실 | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 32A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS FLANGE | 50A | EA | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
제수변 STS FLANGE | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GASKET | 32A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GASKET | 50A | EA | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*65L | SET | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*110L | SET | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOLT-NUT | M16*130L | SET | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-BOLT-NUT | 50A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-BOLT-NUT | 80A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
편 NIPPLE | 15A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
편 NIPPLE | 25A | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장 편 NIPPLE | 32A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장 편 NIPPLE | 50A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BAFFLE설치 | 100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS 주름관 (노즐연결) | 25A*1000L | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
주름관 밸브소켓 | 25A | EA | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW(나사식) | 25A | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS BENDING ANGLE | 50X50X3T,R:4,600 | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS 각파이프(프레임용) | 40*80*2T | M | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS 각파이프(기둥용) | 40*80*2T | M | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS BASE PLATE | 150*150*3T | EA | 276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SET ANCHOR | 3/8" | EA | 552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 25A | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 50A | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE | 100A | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS PIPE SUPPORT | 50A | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 25A | EA | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 50A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS ELBOW | 100A | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS TEE | 100A*100A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STS CAP | 50A | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE BOX | D:250 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE KEY | L:1000 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VALVE COVER | D:250 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AUTO SUPPLY SYSTEM | 50A | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BY PASS BOX(50A) | 1100*550*400 | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUPPLY INLET | 50A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
WATER DETECTER | 4P | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FLOOR DRAIN | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVER FLOW | 100A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MAIN JOINT BOX | 10C | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JOINT BOX | 5C | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CANDLE NOZZLE (SAFETY TYPE) | 25A | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED WATER LIGHT(관통형) | 9W,25A | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED LIGHT COVER(바닥분수용) | D230*3T | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UV STERILIZER | [39-6] | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CONTROL PANEL(인버터 포함) | STS옥외함 | 면 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
수경제어공사(인버터 포함) | 전기 입선 및 설치 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
용접봉 | 3.2D | kg | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ARGON GAS | 7000L | B/T | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PIPE HOLE 가공 | 25A | 개소 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
시운전 | 배관계통 | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잡자재 | 재료비의3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0