## 내역
광교 더샵 레이크시티 조경공사
구분 | 공종명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 재료비계 | 노무비단가 | 노무비계 | 경비단가 | 경비계 | 단가계 | 금액계 | 비고
| 5.수경 및 관수시설공人 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.1.수경시설공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.1.1.바닥분수 구체 및 마감공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.1.바닥분수 구체 및 마감공사 | 원형관 | T2.0*Φ89.1*L415, STS / 플레이트 포함 | ea | 161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.1.바닥분수 구체 및 마감공사 | 완충재 | T5 고무판 | ea | 161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.1.바닥분수 구체 및 마감공사 | 각관 | T2.0*50*100, STS | m | 146.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.2.바닥분수 설비공人 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS SUBMERSIBLE PUMP | 80A*2.0HP*6M*537LPM | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS SUBMERSIBLE PUMP | 80A*2.0HP*6M*537LPM | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | DRAIN PUMP | 50A*1HP | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | PUMP SUPPORT | 80A | ea | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | PUMP SUPPORT | 50A | ea | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | PUMP STRAINER | 80A | ea | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 수질정화시스템(BWI) | 80A | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 은동이온장치 | 80A | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | UV살균장치 | 80A | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 염소투입기-타이머방식 | 100cc | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS PIPE | 80A | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS PIPE | 50A | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS PIPE | 25A | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS PIPE | 15A | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 용접접합 | 80A | 개소 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 용접접합 | 50A | 개소 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 용접접합 | 25A | 개소 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 용접접합 | 15A | 개소 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | PIPE SUPPORT | 80A | ea | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS FLANGE | 80A | ea | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS BOLT/NUT | M16*75L | ea | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS BOLT/NUT | M16*120L | ea | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS ELBOW | 80A | ea | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS ELBOW | 50A | ea | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS ELBOW | 25A | ea | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS ELBOW | 15A | ea | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS TEE | 80A | ea | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS CAP | 80A | ea | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS 편니플 | 80A | ea | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS 편니플 | 50A | ea | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS 편니플 | 25A | ea | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS 단니플 | 50A | ea | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS 단니플 | 25A | ea | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS BALL V/V | 50A | ea | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS BALL V/V | 25A | ea | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS BUTTER FLY V/V | 80A | ea | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS PANCHECK V/V | 80A | ea | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS PANCHECK V/V | 50A | ea | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS FLEXIBLE JOINT | 80A | ea | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS FLEXIBLE JOINT | 50A | ea | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 홀가공 | 50A | ea | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 홀가공 | 25A | ea | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | WATER SUPPLY | 50A | ea | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | AUTO SUPPLY SYSTEM | 50A | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | SYSTEM BOX | 50A | set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | OVER FLOW | 80A | ea | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | BAFFLE | 80A | ea | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | BAFFLE | 50A | ea | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | BAFFLE | 15A | ea | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | SAFETY NOZZLE | 25A | ea | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 황동솔밸브-DC24V | 25A | ea | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | WATER DETECTOR | 4P | ea | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | MAIN JOINT BOX | 수중/방수 | ea | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | UNDER LED LIGHT | 9W | ea | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | NOZZLE COVER | D250 | ea | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | STS SET ANCHOR | 3/8" | ea | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 시운전 | 배관계통 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 컨트롤판넬 | 옥외자립형 | 면 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 전기공사 | 케이블공사 외 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 잡재료비 | 재료비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2.바닥분수 설비공人 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.관수시설공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2.관수시설공사 | Q.C 밸브 | 25A 밸브, 밸브박스, 커버 | SET | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2.관수시설공사 | MAIN VALVE | 50A | 개소 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2.관수시설공사 | DRAIN VALVE | 25A | 개소 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2.관수시설공사 | AIR VENT VALVE | 25A | 개소 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2.관수시설공사 | PE PIPE | 50A | m | 969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2.관수시설공사 | QC 이동용 관수호스 | 관수용, 20m | ea | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0